Kielce, dnia 27 kwiecień 2026r.

S p e c y f i k a c j a 
 I s t o t n y c h     W a r u n k ó w      Z a m ó w i e n i a

#### Nazwa oraz adres zamawiającego.

| Zamawiający: | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Krzemionkowa 1 25-750 Kielce NIP 9592085732 tel: 41 3676167 email: sekretariat@sp31.kielce.eu |
| --- | --- |

- Opis przedmiotu zamówienia.

„Wykonanie ogrodzenia szkoły o długości  ok.75 mb na działkach
nr ewid. 403/1, 403/5, 403/26 przy ul. Krzemionkowej 1 w  Kielcach”.

3.1. Szczegółowy zakres prac obejmuje wykonanie i montaż ogrodzenia z przęseł stalowych nawiązujących układem do istniejącego ogrodzenia od strony północnej budynku szkoły przy ulicy Krzemionkowej– wg załączonego szkicu, w tym:

- wykonanie prac zabezpieczających

- wykonanie przęseł stalowych ogrodzenia, bramy oraz trzech furtek

- wykonanie prac ziemnych pod montaż ogrodzenia, bramy i furtek

- montaż ogrodzenia

- odtworzenie terenów zielonych, chodników, powierzchni z kostki betonowej i płyt chodnikowych

wg zakresu i technologii określonej w przedmiarze robót.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także:

- pełna obsługa w zakresie uzgodnienia, przygotowania i wykonania ogrodzenia,

- weryfikacji uzbrojenia terenu pod kątem występowania ewentualnej kolizji z instalacją

podziemną

3.2.  Zamawiający wymaga wykonania wizji lokalnej, by zapoznać się ze stanem terenu 
i zakresem robót do wykonania. Dokonanie wizji jest możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Kielce, ul. Krzemionkowa 1, 
tel. 41 367-61-67. i ustaleniem dokładnego terminu.

3.3.  Wszystkie użyte przez Wykonawcę materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty określające ich zgodność z Normami lub Aprobatami Technicznymi oraz czas przydatności do użycia: dotyczy to każdej partii dostarczanych materiałów na budowę.

3.4. Wykonawca winien wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

3.5.  Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania placu budowy, prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

3.6. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i zobowiązany jest do postępowania z tymi odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpady, które powstaną w toku prac objętych niniejszym zamówieniem, będą transportowane, zagospodarowane lub utylizowane przez Wykonawcę i na jego koszt.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi.

- Termin realizacji robót :

rozpoczęcie robót: niezwłocznie po dokonaniu przez Zamawiającego przygotowania odpowiednich dokumentów

zakończenie robót: 6 tygodni od protokolarnego przekazania placu budowy

- Okres gwarancji i rękojmi.

Wymagany termin rękojmi wynosi 36 miesięcy

Wymagany termin gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane - minimum 36 miesięcy

Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego i biegną równocześnie.

- Termin składania dokumentów :   do dnia  08.05.2026r.

- Miejsce składania ofert :  sekretariat ZSP3 Kielce, ul. Krzemionkowa 1, osobiście lub listownie na adres ZSP3.

Załączniki do specyfikacji.

- Przedmiar robót

- Szkic zaznaczony na mapie

-  szkic przęsła ogrodzenia z wymiarami