

Kielce, dnia 27 kwiecień 2026r.


S p e c y f i k a c j a 
 I s t o t n y c h     W a r u n k ó w      Z a m ó w i e n i a

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
	Zamawiający:	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
ul. Krzemionkowa 1
25-750 Kielce
NIP 9592085732
tel:  41 3676167
  email: sekretariat@sp31.kielce.eu


2. Opis przedmiotu zamówienia.
„Wykonanie ogrodzenia szkoły o długości  ok.75 mb na działkach
nr ewid. 403/1, 403/5, 403/26 przy ul. Krzemionkowej 1 w  Kielcach”.
3.1. Szczegółowy zakres prac obejmuje wykonanie i montaż ogrodzenia z przęseł stalowych nawiązujących układem do istniejącego ogrodzenia od strony północnej budynku szkoły przy ulicy Krzemionkowej– wg załączonego szkicu, w tym: 
- wykonanie prac zabezpieczających 
- wykonanie przęseł stalowych ogrodzenia, bramy oraz trzech furtek
- wykonanie prac ziemnych pod montaż ogrodzenia, bramy i furtek
- montaż ogrodzenia
- odtworzenie terenów zielonych, chodników, powierzchni z kostki betonowej i płyt chodnikowych
wg zakresu i technologii określonej w przedmiarze robót. 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także:
- pełna obsługa w zakresie uzgodnienia, przygotowania i wykonania ogrodzenia,
- weryfikacji uzbrojenia terenu pod kątem występowania ewentualnej kolizji z instalacją 
	podziemną
3.2.  Zamawiający wymaga wykonania wizji lokalnej, by zapoznać się ze stanem terenu 
i zakresem robót do wykonania. Dokonanie wizji jest możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Kielce, ul. Krzemionkowa 1, 
tel. 41 367-61-67. i ustaleniem dokładnego terminu. 
3.3.  Wszystkie użyte przez Wykonawcę materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty określające ich zgodność z Normami lub Aprobatami Technicznymi oraz czas przydatności do użycia: dotyczy to każdej partii dostarczanych materiałów na budowę.
3.4. Wykonawca winien wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.
3.5.  Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania placu budowy, prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i p.poż. 
3.6. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i zobowiązany jest do postępowania z tymi odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpady, które powstaną w toku prac objętych niniejszym zamówieniem, będą transportowane, zagospodarowane lub utylizowane przez Wykonawcę i na jego koszt. 
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi.
· Termin realizacji robót :
rozpoczęcie robót: niezwłocznie po dokonaniu przez Zamawiającego przygotowania odpowiednich dokumentów
zakończenie robót: 6 tygodni od protokolarnego przekazania placu budowy
· Okres gwarancji i rękojmi.
Wymagany termin rękojmi wynosi 36 miesięcy 
Wymagany termin gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane - minimum 36 miesięcy
Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego i biegną równocześnie.
5.  Termin składania dokumentów :   do dnia  08.05.2026r. 
6. Miejsce składania ofert :  sekretariat ZSP3 Kielce, ul. Krzemionkowa 1, osobiście lub listownie na adres ZSP3.


Załączniki do specyfikacji.
- Przedmiar robót
- Szkic zaznaczony na mapie
-  szkic przęsła ogrodzenia z wymiarami
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